**桐城师范高等专科学校2024年度电器常规维修材料明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **推荐品牌** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注品牌型号** |
| **1** | **Led平板灯** | **600\*600、32w** | **雷士、欧普、佛山照明** | **盏** | **20** |  |  |  |
| **2** | **铜单** | **6平方** | **桔灯、宝胜、远东** | **米** | **1000** |  |  |  |
| **3** | **铜单** | **4平方** | **同上** | **米** | **2000** |  |  |  |
| **4** | **铜单** | **2.5平方** | **同上** | **米** | **2000** |  |  |  |
| **5** | **铜单** | **1.5平方** | **同上** | **米** | **200** |  |  |  |
| **6** | **电工胶布** |  | **大卷** | **卷** | **100** |  |  |  |
| **7** | **漏电保护器** | **1p+N20p** | **施耐德、德力西正泰** | **只** | **80** |  |  |  |
| **8** | **断路器** | **250A** | **同上** | **只** | **20** |  |  |  |
| **9** | **断路器** | **160A** | **同上** | **只** | **20** |  |  |  |
| **10** | **断路器** | **1P63A** | **同上** | **只** | **20** |  |  |  |
| **11** | **断路器** | **4P32A** | **同上** | **只** | **20** |  |  |  |
| **12** | **断路器** | **1P32A** | **同上** | **只** | **50** |  |  |  |
| **13** | **断路器** | **2P32A** | **同上** | **只** | **50** |  |  |  |
| **14** | **墙壁开关** | **单开** | **雷士、欧普、佛山照明** | **只** | **50** |  |  |  |
| **15** | **墙壁开关** | **双开** | **雷士、欧普、佛山照明** | **只** | **200** |  |  |  |
| **16** | **墙壁开关** | **三开** | **雷士、欧普、佛山照明** | **只** | **50** |  |  |  |
| **17** | **追尾螺丝** | **4\*1** |  | **根** | **1000** |  |  |  |
| **18** | **5孔插座** | **10A** | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **400** |  |  |  |
| **19** | **3孔插座** | **16A** | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **100** |  |  |  |
| **20** | **双网络插座** |  | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **50** |  |  |  |
| **21** | **LED集成灯** | **300\*300** | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **100** |  |  |  |
| **22** | **LED螺口路灯灯泡** | **40W** | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **300** |  |  |  |
| **23** | **LED吸盘灯** | **18w** | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **200** |  |  |  |
| **24** | 漏电保护器 | 125A | **施耐德德力西正泰** | 只 | **4** |  |  |  |
| **25** | **漏电保护** | **400A** | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **4** |  |  |  |
| **26** | **断路器** | **100A** | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **4** |  |  |  |
| **27** | **断路器** | **400A** | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **4** |  |  |  |
| **28** | **断路器** | **200A** | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **4** |  |  |  |
| **29** | **时控器** |  |  | **只** | **20** |  |  |  |
| **30** | **自攻螺丝** | **3.5\*2.5** |  | **盒** | **10** |  |  |  |
| **31** | **自攻螺丝** | **3.5\*4** |  | **盒** | **10** |  |  |  |
| **32** | **追尾螺丝** | **4\*2** |  | **根** | **1000** |  |  |  |
| **33** | **追尾螺丝** | **4\*5** |  | **根** | **1000** |  |  |  |
| **34** | **钢钉** | **3CM** |  | **盒** | **5** |  |  |  |
| **35** | **直钉** | **20、30** |  | **盒** | **5** |  |  |  |
| **36** | **结构胶** | **黑色** |  | **支** | **20** |  |  |  |
| **37** | **玻璃胶** | **透明** |  | **支** | **20** |  |  |  |
| **38** | **柜门搭扣** |  |  | **盒** | **10** |  |  |  |
| **39** | **螺母、螺丝** | **5\*5** |  | **斤** | **2** |  |  |  |
| **40** | **大湾合页** |  |  | **付** | **100** |  |  |  |
| **41** | **麻花钻头** | **直径10** |  | **支** | **20** |  |  |  |
| **42** | **焊条** | **2.5** |  | **包** | **4** |  |  |  |
| **43** | **铆钉** | **直径5** |  | **盒** | **2** |  |  |  |
| **44** | **麻花钻头** | **直径5** |  | **支** | **10** |  |  |  |
| **45** | **声控开关** |  |  | **只** | **100** |  |  |  |
| **46** | **塑钢窗合页** |  |  | **付** | **50** |  |  |  |
| **47** | **塑钢窗门锁扣** |  |  | **个** | **50** |  |  |  |
| **48** | **LED日光灯管** | **16-24w** | **雷士、欧普、佛山照明** | **支** | **200** |  |  |  |
| **49** | **壁挂扇** | **40cm** | **美的、长城、骆驼** | **台** | **100** |  |  |  |
| **50** | **吸顶摇头扇** | **24cm** | **美的、长城、骆驼** | **台** | **100** |  |  |  |
| **51** | **吊扇** | **1400cm** | **美的、长城、骆驼** | **台** | **100** |  |  |  |
| **52** | **吊扇调速器** | **300w** |  | **只** | **50** |  |  |  |
| **53** | **门锁（锁体）** | **普通木门** | **见样品** | **套** | **20** |  |  |  |
| **54** | **锁芯** | **普通木门** | **见样品** | **只** | **20** |  |  |  |
| **55** | **防盗锁锁体** |  | **见样品** | **套** | **20** |  |  |  |
| **56** | **防盗锁锁芯** |  | **见样品** | **只** | **20** |  |  |  |
| **57** | **泡沫膨胀剂** | **大罐** |  | **只** | **10** |  |  |  |
| **58** | **铝扣板** | **300\*300** | **集成顶** | **块** | **50** |  |  |  |
| **59** | **铝扣板** | **600\*600** | **集成顶** | **块** | **50** |  |  |  |
| **60** | **卫生间隔断合页** |  |  | **付** | **40** |  |  |  |
| **61** | **卫生间门锁扣** |  |  | **个** | **20** |  |  |  |
| **62** | **玻璃门拉手** | **900\*900** |  | **个** | **20** |  |  |  |
| **63** | **玻璃门拉手** | **800\*800** |  | **个** | **20** |  |  |  |
| **64** | **插栓** | **中号** |  | **个** | **30** |  |  |  |
| **65** | **插栓** | **小号** |  | **个** | **30** |  |  |  |
| **66** | **PVC线管** | **16#** |  | **米** | **100** |  |  |  |
| **67** | **PVC线管** | **20#** |  | **米** | **100** |  |  |  |
| **68** | **PVC线管** | **25#** |  | **米** | **100** |  |  |  |
| **69** | **PVC线管** | **16直接** |  | **个** | **50** |  |  |  |
| **70** | **PVC线管** | **20直接** |  | **个** | **50** |  |  |  |
| **71** | **PVC线管** | **25直接** |  | **个** | **50** |  |  |  |
| **72** | **PVC线管** | **25弯头** |  | **个** | **50** |  |  |  |
| **73** | **筒灯** | **4寸led** |  | **只** | **20** |  |  |  |
| **74** | 抽屉搭扣 |  |  | 只 | **20** |  |  |  |
| **75** | **1P断路器** | **63A** | **施耐德德力西正泰** | **只** | **20** |  |  |  |
| **76** | **卫生间排风扇** | **30\*30** | **美的、长城、骆驼** | **只** | **30** |  |  |  |
| **77** | **移门滑轮** | **铝合金推拉门滑轮** |  | **付** | **100** |  |  |  |
| **78** | **铜单** | **10平方** | **桔灯、宝胜、远东** | **米** | **200** |  |  |  |
| **79** | **断路器** | **225A** | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **4** |  |  |  |
| **80** | **塑钢窗拉手** | **见样品** |  | **只** | **50** |  |  |  |
| **81** | **卫生间门u型条** | **见样品** | **1.3\*1.1\*2.4** | **根** | **200** |  |  |  |
| **82** | **4P63A** |  | **施耐德德力西正泰** | **只** | **50** |  |  |  |
| **83** | **3P63A** |  | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **50** |  |  |  |
| **84** | **抽屉轨道** | **30cm** |  | **付** | **50** |  |  |  |
| **85** | **抽屉轨道** | **40cm** |  | **付** | **50** |  |  |  |
| **86** | **63a断路器** |  | **施耐德德力西正泰** | **只** | **50** |  |  |  |
| **87** | **6A保险丝** |  |  | **只** | **20** |  |  |  |
| **88** | **32A保险丝** |  |  | **只** | **10** |  |  |  |
| **89** | **led灯条** | **20-30W** | **1.1米自占** | **根** | **50** |  |  |  |
| **90** | **白水泥** | **50公斤** |  | **包** | **50** |  |  |  |
| **91** | **黑水泥** | **50公斤** |  | **包** | **50** |  |  |  |
| **92** | **901胶水** |  |  | **袋** | **80** |  |  |  |
| **93** | **毛刷** | **3村** |  | **把** | **5** |  |  |  |
| **94** | **滚筒刷** | **20cm** |  | **把** | **10** |  |  |  |
| **95** | **膨胀螺丝** | **10\*15** |  | **根** | **50** |  |  |  |
| **96** | **led投光灯** | **200W** | **亚明、欧普、雷士** | **盏** | **5** |  |  |  |
| **97** | **三相交流接触器** | **1810** |  | **只** | **10** |  |  |  |
| **98** | **免漆木工板** | **1.22\*2.44** | **大红色** | **张** | **10** |  |  |  |
| **99** | **铝合金边角压条** | **5\*3** |  | **米** | **24** |  |  |  |
| **合计** |  |