桐城师范高等专科学校普通话测试站搬迁改造项目预算清单

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搬迁货物 | 原普通话测试站以智楼5楼搬迁之实验楼2#4层。 1、硬盘录像机1台； 2、半球摄像头13个； 3、耳机8个； 4、测试机8台，信息采集室电脑1台，监控室电脑2台，网络交换机1台，备用电脑2台，音视频工作站1台，功放1台，调音台1个，麦克风1个； 5、机柜1台； 6、2台挂式空调，2台吸顶空调； 7.学生桌8张，信息采集办公桌1张，备测椅子11张，学生椅子8张。 8、文件柜2个，漫步者音箱1组，yxe音频控制设备1个，采集室高清摄像头（含补光设备）1个 以上所有设备拆除，并保证设备拆除后无人为损坏，然后整箱打包搬运至新校区指定教室进行安装调试保证设备正常运行。 | 1 | 项 | 6000 | 6000 |
| 2 | 便携式移动蓝色背景 | 按国家语委系统要求提供照片背景； 便携、落地式，金属底座； 规格：约1800*800mm。 | 1 | 件 | 200 | 200 |
| 3 | 新风系统 | 含整体全套新风系统。 静音单向流新风机参数： 1、电压/频率 V/Hz：230/50-120/60； 2、风量m3/h：800； 3、静压Pa：250； 4、输入功率w：100； 5、电流A：0.58； 6、转速Rpm：2500； 7、电容μf：2； 8、重量Kg：6.3； 9、噪音dB：34； 11、电机绝缘等级：F； 12、风机防护等级：IP44； | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 4 | 背景墙射灯 | LED光源，cob。 1、灯体：合金材料，功率约10w； 2、电压：220V； 3、材料：车铝+玻璃/PC； 安装在玻璃背景墙上方，突出层次感、制造气氛，起主导作用，又可以局部采光。 | 3 | 只 | 76 | 228 |
| 5 | 5”砂银白色筒灯具 | 5寸LED防雾筒灯。 1、额定电压：AC85-265V； 2、功率：15W； 3、材料：车铝+玻璃/PC； 安装在测试间顶部。 | 12 | 只 | 86 | 1032 |
| 6 | LEDT8灯管软膜背部泛光灯具 | 1、功率（W）：14； 2、色温（K）：6500K冷白光； 安装在测试间软膜上方。 | 24 | 支 | 176 | 4224 |
| 7 | 三基色LED平板灯具 | - 光源：SMD芯片； 2、电源：灯具含外置恒流驱动； 3、主要材质：铝材+高效导光板； 4、L*W*H(mm) 598x598x60； 安装在公共区域顶部。 | 16 | 盏 | 260 | 4160 |
| 8 | 电源面板 | 国标五孔插座。 | 30 | 只 | 27 | 810 |
| 9 | 网络面板含模块 | 国标网络面板含模块。 | 28 | 只 | 35 | 980 |
| 10 | 三键开关面板 | 国标开关面板。 | 3 | 只 | 30 | 90 |
| 11 | 测试机房敷设BV2.5照明电线 | 1、国标优质线缆； 2、线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外。 | 300 | M | 3.5 | 1050 |
| 12 | 测试机房敷设BV4插座及空调电线 | 1、国标优质线缆； 2、线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外。 | 200 | M | 4.8 | 960 |
| 13 | RVVP2*1.5线缆 | 1、国标线缆； 2、线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外。 | 300 | M | 3 | 900 |
| 14 | UPVC阻燃管 | 1、国标重型管； 2、材质 玻璃纤维； 3、阻燃性：VW-1； 4、耐温；180（℃）。 | 300 | M | 3 | 900 |
| 15 | 弱电系统综合布线（含86盒+弱电面板模块水晶头） | - 国标超五类线缆； 2、铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为约0.5mm，负公差为《0.005mm，材料为低氧或无氧铜 工作温度范围：-20 至 75度； （每个声学隔间至中控台布线，采集区至中控台布线）。 | 600 | M | 5 | 3000 |
| 16 | 标准化背景墙制作 | 》8mmm钢化玻璃固定墙面，然后粘贴8mm+3mm精制水晶字，根据国家语委模板进行订制。 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
| 17 | 宣传标语水晶字 | 根据现场位置进行订制尺寸，粘贴8mm+3mm精制水晶字。（说好普通话，迈进新时代） | 10 | 只 | 120 | 1200 |
| 18 | 标准化展板800*600 | 测试流程图,PVC板全彩制作，造型设计，安装在走廊位置，设计方案需校方同意后方可安装，根据国家语委模板进行订制。 | 6 | 张 | 135 | 810 |
| 19 | 标准化展板800*1000 | 测试站规则和须知等,PVC板全彩制作，根据国家语委模板进行订制。 | 7 | 张 | 165 | 1155 |
| 20 | 精制测试室门牌 | 测试区门上粘贴，双色板雕刻。 | 8 | 只 | 22 | 176 |
| 21 | 精制警示牌 | 三个为一组，双色板雕刻。 | 8 | 组 | 22 | 176 |
| 22 | 标号牌、桌牌 | 测试间墙面和备测桌粘贴，双色板雕刻。 | 16 | 只 | 18 | 288 |
| 23 | 声学隔间框架结构 | 框架结构要求：75国标竖龙骨，轻钢结构隔墙（到顶），国标轻钢龙骨结构； | 126 | m2 | 38 | 4788 |
| 24 | 声学隔间墙面隔音基础框架 | 声学测试间基础要求：底部基础采用E1级木工板裁切板，板宽度5cm。井字结构安装，密度约300*300MM。 | 51 | m2 | 38 | 1938 |
| 25 | 声学隔间隔音墙体内填充高密度阻燃吸音棉 | 声学测试间内部声学要求：内部填充环保型吸音棉，80KG，表面贴玻纤布，厚度》或=50mm。 | 126 | m2 | 20 | 2520 |
| 26 | 声学隔间隔音单面板封面（到顶） | 1、声学测试间隔音要求：底层板采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，双层安装，表面严格按施工规范进行乳胶漆施工； 2、接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 | 252 | m2 | 50 | 12600 |
| 27 | 声学隔间隔音高阻尼发泡橡胶高强度吸音毡 | 规格参数：1m*10m*3mm； 1、面强度：柔软； 2、主要材质：PVC、超精细铁粉； 3、组热性：好； 4、阻燃级别：B级； 5、环保级别：E1级。 | 252 | m2 | 30 | 7560 |
| 28 | 声学隔间测试室内墙面木龙骨基础 | E1级集成板材裁切，规格约60mm，间距300mm，钉式安装。 | 65 | m2 | 17 | 1105 |
| 29 | 声学隔间墙面声学底层 | 》20MM高密度环保型阻燃重磅海棉嵌填。 | 252 | m2 | 18 | 4536 |
| 30 | 声学隔间环保型高频微孔吸音板面层 | 1、规格约2400*197*15MM，E0级板芯，枫木色面层； 2、厚度为：》或=15mm； 3、孔距为：》或=16mm； 4、孔分布为：平行排列； 5、基材：槽孔吸音板采用实木多层板制作； 6、饰面：三聚氰胺饰面，真木皮饰面； 7、无纺布：颜色为黑色，粘贴在吸音板背面，具防火吸音性能； 8、允许公差：宽度为《或=0.1mm，长度为《或=2mm； 9、安装:板条长边设计为90度角的企口和凹口来拼接安装。 | 60 | m2 | 108 | 6480 |
| 31 | 声学隔间吸收低频声学装饰面层 | 1、规格2400mm*1200mm*9mm； 2、100%聚酯纤维为原料，经过高温热压并以茧棉形状制成的； 3、重量：》或=4kg/公斤； 4、表面稳定性：收缩率为1%以下 防虫蛀，不发霉； | 168 | m2 | 180 | 30240 |
| 32 | 声学隔间面层腰线分割不锈钢 | 1、》或=0.8mm厚丝纹不锈钢订制； 2、底板：九厘板基层。 | 75 | M | 40 | 3000 |
| 33 | 密闭隔音观察门 | 1、包括门套、无匙门锁、优质门吸及合页。 2、规格：约2100mm*810mm； 3、按国家语委规定开观察窗，观察窗采用6mm钢化玻璃； 4、门芯采用松木龙骨，木门板采用五厘米中密度板，表材选用优质木皮压制。 | 12 | 樘 | 1200 | 14400 |
| 34 | 测试室内吊顶龙骨安装 | 依据GB/T11981-200860采有优质轻钢龙骨按施工规范进行安装； | 36 | m2 | 25 | 900 |
| 35 | 测试室内石膏板吊顶 | 1、采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，双层安装，表面严格按施工规范进行乳胶漆施工； 2、接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 | 5 | m2 | 30 | 150 |
| 36 | 测试室订制柔光声学膜天花吊顶 | 1、规格：约1400mm*2000mm； 2、材质：优质聚氯乙烯； 3、厚度：》或=0.2mm; 4、防火级别:B级。 | 31 | m2 | 110 | 3410 |
| 37 | 地面做自流平和环保粘胶 | 水泥性状： 1、外观:自由粉体状; 2、包装：25kg/袋； 3、色泽:水泥色； 4、水料比:5L/25KG。 | 168 | m2 | 25 | 4200 |
| 38 | 地面柔性静音地板 | 声学地板卷材铺贴； 1、规格：》或=0m*2.0mm；耐磨层: 》.7mm； 2、耐磨性（转):10000以上； 3、阻燃等级:B1； 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接。 | 168 | m2 | 100 | 16800 |
| 39 | 不锈钢踢脚线 | 1、》0.8mm厚丝纹不锈钢订制； 2、底板：九厘板基层。 | 82 | 米 | 45 | 3690 |
| 40 | 玻璃分割墙 | 双面透光可拆装式室内非承重双玻中空百页隔断墙 1、框架结构：超精级铝合金制型材装配而成； 2、面装饰板：》或=6mm等厚度安全玻璃； 3、面板固定：使用金属制外压条压合固定； 4、透光空腔：》或=25mm宽度的手动百叶帘； 5、标准色系：铝本色或黑色； 6、墙体厚度：》或=840mm。 | 23 | m2 | 340 | 7820 |
| 41 | 双开钢化玻璃门 | 1、采用》或=10mm钢化玻璃订制，五件金采用优质产品； 2、玻璃门的固定玻璃板安装必须牢固，对接缝处平整、光滑； 3、玻璃门安装应附件齐全，安装位置正确、牢固，灵活适用，达到各自的功能，端正美观。 | 1 | 项 | 1100 | 1100 |
| 42 | 文化建设 | 1、对室内墙与走廊墙面进行普通话主题的文化墙建设； 2、选用9.5mm石膏板或pvc板，以及墙布进行打底，然后选用PVC+UV打印字及图案进行制作安装； 3、走廊尺寸约：20000mm*2000mm（宽*高）；室内尺寸约：10000mm*2000mm（宽*高）；具体位置根据校方要求进行设计安装； 4、主要制作内容需根据现场进行出具设计图纸； 5、整体设计效果（含文字内容）须提交采购人确认，根据确认后实际设计文件为准进行制作安装。 | 1 | 项 | 8000 | 8000 |
| 43 | 墙体拆除 | 墙体隔断拆除+垃圾运送。 | 1 | 项 | 2000 | 2000 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 175276 |