空调维保项目概况

一、项目概述

桐城师范高等专科学校内有空调约1800多台，包含挂机、柜机、吊顶机、风管机等多种类型，品牌、型号多样，现通过竞争性谈判的方式确定一名供应商为学校提供空调维保服务。

二、供应商资格条件及要求：

1、供应商具有独立法人资格且具有独立承担民事责任的能力；

2、供应商须具有有效的营业执照，营业范围需包含电器销售或维修；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。

（2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

（3）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、最高费率

本项目最高费率为100%，供应商的费率报价不得超过此最高费率，否则按无效费率报价处理。

四、维保内容及服务要求：

1、校内现有空调约1800多台，包含挂机、柜机、吊顶机、风管机等多种类型，品牌、型号多样。

2、维修内容包括但不限于清单所列之内容，费率报价须包括确保空调能够正常运转的全部维修内容，并对维修的内容和更换的配件提供一年免费质保。

3、服务要求

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目 | 挂机 1.5匹 | 柜机 2匹 | 柜机 3匹 | 柜机 5匹 | 中央空调、风管机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆装、保养维护费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆外机 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 |  |
| 2 | 拆内机 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 |  |
| 3 | 拆整机 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 |  |
| 4 | 装外机 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 |  |
| 5 | 装内机 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 |  |
| 6 | 装整机 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 |  |
| 7 | 移内机 | 120 | 140 | 180 | 200 | 300 | 含拆、装 |
| 8 | 移外机 | 120 | 140 | 140 | 180 | 280 |  |
| 9 | 移整机 | 220 | 240 | 240 | 280 | 350 |  |
| 10 | 简修 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |  |
| 11 | 小修 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |  |
| 12 | 中修 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |  |
| 13 | 大修 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |  |
| 材料费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 压缩机、风机电容 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 |  |
| 15 | 交流接触器 | / | 45 | 45 | 60 | 60 |  |
| 16 | 继电器 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |  |
| 17 | 外机支架（普通） | 40 | 50 | 50 | 70 | 80 |  |
| 18 | 外机支架（不锈钢） | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 |  |
| 19 | 温度传感器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 20 | 整体铜管电线保温（元/米） | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 |  |
| 21 | 电磁换向阀 | 70 | 70 | 85 | 130 | 130 |  |
| 22 | 压力开关 | / | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 23 | 相序保护器 | / | / | 80 | 80 | 80 |  |
| 24 | 显示板 | 80 | 180 | 180 | 200 | 220 |  |
| 25 | 过流板 | / | / | 150 | 200 | 200 |  |
| 26 | 内机电脑板 | 190 | 190 | 240 | 240 | 280 |  |
| 27 | 外机电脑板 | 480 | 680 | 680 | 380 | 380 |  |
| 28 | 内机风扇电机 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 |  |
| 29 | 外机风扇电机 | 100 | 260 | 260 | 280 | 280 |  |
| 30 | 单向阀 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |  |
| 31 | 四通阀 | 100 | 150 | 180 | 200 | 280 |  |
| 32 | 压缩机 | 530 | 660 | 880 | 1200 | 1200 |  |
| 33 | 加长连接管 （元/米） | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 不足1米按1米计，超过1米按实际长度计算 |
| 34 | 冷媒 | 50 | 60 | 60 | 90 | 90 |  |

说明：

①上表中的价格为单项费用的最高维保单价，谈判供应商应在此基础上统一进行费率报价。采购人按照【成交费率*据实数量（次数）*最高维保单价】向成交人支付费用。

②简修、小修、中修、大修说明：

| 序号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简修 | 上门检测检修；冷媒添加；调整、处理和更换遥控器、插头插座、罩壳、面板、进出风摆叶、遥控器、电源线、三速开关、温度控制器、恒温控制器以及漏水、漏电、噪音、接触不良的不换件维修等 |
| 2 | 小修 | 更换电器配件；电容、水泵等机械配件；系统补水加氟；更换内外机连管连线、空调壳体、水流开关、水压表、温度表、自动排气阀等 |
| 3 | 中修 | 更换电路板、电机、干燥过滤器、截止阀、针阀、电磁阀、油阀、高低压开关、氟压力表；储液罐检漏加氟；系统加氟；电路板维修；辅助电加热器加装、铜管补焊等 |
| 4 | 大修 | 更换蒸发器、冷凝器、压缩机、四通阀、单向阀、毛细管组、外机底座、电子膨胀阀的维修等 |

4、其他要求

（1）成交人需提供固定的空调专业维保负责人、针对本项目的服务人员清单及联系方式，接入学校后勤报修系统。在每年的2、6、9、12月份每天保证不少于一名专业维保人员接受学校后勤管理部门考勤和调度。

（2）有报修情况出现的，从接到报修起1小时内回复，3小时内保证到场处理维修；因更换特殊配件的，但在24小时内不能解决或无法修理，应将此情况报至学校管理部门，共同协商处理。以上达到现场时间要求，如报修时间较晚，可在与报修人联系后，延至第二天。

（3）维修人员排除故障后应继续观察1小时，确定机组正常运行后，填写维修确认单，同时必须有报修人、或寝室长、或宿管员现场签字确认后，方可离开现场。

（4）成交人工作人员应服从校方合理的管理，并对校方管理或使用人员进行有效的培训和指导，以保证空调设备正常操作或使用。

（5）空调维保后，应到使用单位指定的管理人员处登记并确认维保完结情况，对于同一台报修空调，如出现简修、小修、中修、大修，维修费最终只能按照一次维修费结算，并对日常的维修做好记录。

（6）如发现维保不能及时到位或发生报修单位投拆等，一经查实，罚款300元/次。

五、服务期：三年

六、服务地点：采购人指定项目地点。

七、付款方式

1、每季度按实际发生维修量（维修派工单）为准，由采购人进行验收，经验收合格后，每季度结算一次款项,年结算总金额不超过项目预算（8万元/年）。结算费用包含全部材料、配件费用、人工费用及维保过程产生的其他所有费用。

2、成交后采购人不再调整费率。采购人按照【成交费率*据实数量（次数）*最高维保单价】向成交人支付费用。

八、报价表

| 序号 | 项目 | 挂机1.5匹 | 柜机2匹 | 柜机3匹 | 柜机5匹 | 中央空调、风管机 | 成交费率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆外机 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 |  |
| 2 | 拆内机 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 |  |
| 3 | 拆整机 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 |  |
| 4 | 装外机 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 |  |
| 5 | 装内机 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 |  |
| 6 | 装整机 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 |  |
| 7 | 移内机 | 120 | 140 | 180 | 200 | 300 |  |
| 8 | 移外机 | 120 | 140 | 140 | 180 | 280 |  |
| 9 | 移整机 | 220 | 240 | 240 | 280 | 350 |  |
| 10 | 简修 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |  |
| 11 | 小修 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |  |
| 12 | 中修 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |  |
| 13 | 大修 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |  |
| 14 | 压缩机、风机电容 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 |  |
| 15 | 交流接触器 | / | 45 | 45 | 60 | 60 |  |
| 16 | 继电器 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |  |
| 17 | 外机支架（普通） | 40 | 50 | 50 | 70 | 80 |  |
| 18 | 外机支架（不锈钢） | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 |  |
| 19 | 温度传感器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 20 | 整体铜管电线保温（元/米） | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 |  |
| 21 | 电磁换向阀 | 70 | 70 | 85 | 130 | 130 |  |
| 22 | 压力开关 | / | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 23 | 相序保护器 | / | / | 80 | 80 | 80 |  |
| 24 | 显示板 | 80 | 180 | 180 | 200 | 220 |  |
| 25 | 过流板 | / | / | 150 | 200 | 200 |  |
| 26 | 内机电脑板 | 190 | 190 | 240 | 240 | 280 |  |
| 27 | 外机电脑板 | 480 | 680 | 680 | 380 | 380 |  |
| 28 | 内机风扇电机 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 |  |
| 29 | 外机风扇电机 | 100 | 260 | 260 | 280 | 280 |  |
| 30 | 单向阀 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |  |
| 31 | 四通阀 | 100 | 150 | 180 | 200 | 280 |  |
| 32 | 压缩机 | 530 | 660 | 880 | 1200 | 1200 |  |
| 33 | 加长连接管 （元/米） | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 |  |
| 34 | 冷媒 | 50 | 60 | 60 | 90 | 90 |  |
| 最终成交费率 % |  |  |  |  |  |  |  |