**桐城师范高等专科学校2022-2023年度电器常规维修材料明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **推荐品牌** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注品牌型号** |
| **1** | **Led平板灯** | **600\*600、32w** | **雷士、欧普、佛山照明** | **盏** | **40** |  |  |  |
| **2** | **铜单** | **6平方** | **桔灯、宝胜、远东** | **米** | **1000** |  |  |  |
| **3** | **铜单** | **4平方** | **同上** | **米** | **2000** |  |  |  |
| **4** | **铜单** | **2.5平方** | **同上** | **米** | **2000** |  |  |  |
| **5** | **铜单** | **1.5平方** | **同上** | **米** | **1000** |  |  |  |
| **6** | **电工胶布** |  | **大卷** | **卷** | **100** |  |  |  |
| **7** | **漏电保护器** | **1p+N20p** | **施耐德、德力西正泰** | **只** | **100** |  |  |  |
| **8** | **断路器** | **250A** | **同上** | **只** | **20** |  |  |  |
| **9** | **断路器** | **160A** | **同上** | **只** | **20** |  |  |  |
| **10** | **断路器** | **4P100A** | **同上** | **只** | **10** |  |  |  |
| **11** | **断路器** | **4P32A** | **同上** | **只** | **20** |  |  |  |
| **12** | **断路器** | **1P20A** | **同上** | **只** | **100** |  |  |  |
| **13** | **断路器** | **2P32A** | **同上** | **只** | **50** |  |  |  |
| **14** | **墙壁开关** | **单开** | **雷士、欧普、佛山照明** | **只** | **50** |  |  |  |
| **15** | **墙壁开关** | **双开** | **雷士、欧普、佛山照明** | **只** | **200** |  |  |  |
| **16** | **墙壁开关** | **三开** | **雷士、欧普、佛山照明** | **只** | **50** |  |  |  |
| **17** | **声光控LED 开关** |  | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **50** |  |  |  |
| **18** | **5孔插座** | **10A** | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **600** |  |  |  |
| **19** | **3孔插座** | **16A** | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **150** |  |  |  |
| **20** | **双网络插座** |  | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **50** |  |  |  |
| **21** | **LED集成灯** | **300\*300** | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **100** |  |  |  |
| **22** | **LED螺口路灯灯泡** | **60W** | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **100** |  |  |  |
| **23** | **LED吸盘灯** | **12w** | **公牛、鸿雁、西门子** | **只** | **100** |  |  |  |
| **24** | **漏电保护器** | **125A** | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **10** |  |  |  |
| **25** | **漏电保护** | **400A** | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **10** |  |  |  |
| **25** | **断路器** | **100A** | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **10** |  |  |  |
| **26** | **断路器** | **400A** | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **10** |  |  |  |
| **27** | **断路器** | **200A** | **施耐德、德力西、正泰** | **只** | **10** |  |  |  |
| **28** | **时控器** |  |  | **只** | **20** |  |  |  |
| **29** | **自攻螺丝** | **3.5\*2.5** |  | **盒** | **10** |  |  |  |
| **30** | **自攻螺丝** | **3.5\*4** |  | **盒** | **10** |  |  |  |
| **31** | **追尾螺丝** | **4\*2** |  | **盒** | **10** |  |  |  |
| **32** | **追尾螺丝** | **4\*5** |  | **盒** | **10** |  |  |  |
| **33** | **钢钉** | **3CM** |  | **盒** | **5** |  |  |  |
| **34** | **直钉** | **20、30** |  | **盒** | **5** |  |  |  |
| **35** | **结构胶** |  |  | **支** | **20** |  |  |  |
| **36** | **玻璃胶** |  |  | **支** | **20** |  |  |  |
| **37** | **柜门搭扣** |  |  | **盒** | **10** |  |  |  |
| **38** | **螺丝** | **3.5\*2.8** |  | **斤** | **2** |  |  |  |
| **39** | **大湾合页** |  |  | **付** | **100** |  |  |  |
| **40** | **麻花钻头** | **直径10** |  | **支** | **20** |  |  |  |
| **41** | **焊条** | **2.5** |  | **包** | **4** |  |  |  |
| **42** | **铆钉** | **直径5** |  | **盒** | **2** |  |  |  |
| **43** | **麻花钻头** | **直径5** |  | **支** | **10** |  |  |  |
| **44** | **花线** | **2\*1** | **桔灯、宝胜、远东** | **米** | **200** |  |  |  |
| **45** | **塑钢窗合页** |  |  | **付** | **100** |  |  |  |
| **46** | **塑钢窗门锁扣** |  |  | **个** | **50** |  |  |  |
| **47** | **LED日光灯管** | **16-24w** |  | **支** | **200** |  |  |  |
| **48** | **壁挂扇** | **24cm** |  | **台** | **100** |  |  |  |
| **49** | **吸顶扇** | **24cm** |  | **台** | **100** |  |  |  |
| **50** | **吊扇** | **1400cm** |  | **台** | **100** |  |  |  |
| **51** | **吊扇调速器** | **300w** |  | **只** | **50** |  |  |  |
| **52** | **门锁（锁体）** | **普通木门** |  | **套** | **20** |  |  |  |
| **53** | **锁芯** | **普通木门** |  | **只** | **20** |  |  |  |
| **54** | **防盗锁锁体** |  |  | **套** | **20** |  |  |  |
| **55** | **防盗锁锁芯** |  |  | **只** | **20** |  |  |  |
| **56** | **泡沫膨胀剂** | **大罐** |  | **只** | **10** |  |  |  |
| **57** | **铝扣板** | **300\*300** | **集成顶** | **块** | **50** |  |  |  |
| **58** | **铝扣板** | **600\*600** | **集成顶** | **块** | **50** |  |  |  |
| **59** | **卫生间隔断合页** |  |  | **付** | **40** |  |  |  |
| **60** | **卫生间门锁扣** |  |  | **个** | **20** |  |  |  |
| **61** | **玻璃门拉手** | **900\*900** |  | **个** | **20** |  |  |  |
| **62** | **玻璃门拉手** | **800\*800** |  | **个** | **20** |  |  |  |
| **63** | **插栓** | **中号** |  | **个** | **30** |  |  |  |
| **64** | **插栓** | **小号** |  | **个** | **30** |  |  |  |
| **65** | **PVC线管** | **16#** |  | **米** | **100** |  |  |  |
| **66** | **PVC线管** | **20#** |  | **米** | **100** |  |  |  |
| **67** | **PVC线管** | **25#** |  | **米** | **100** |  |  |  |
| **68** | **PVC线管** | **16直接** |  | **个** | **50** |  |  |  |
| **69** | **PVC线管** | **20直接** |  | **个** | **50** |  |  |  |
| **70** | **PVC线管** | **25直接** |  | **个** | **50** |  |  |  |
| **71** | **PVC线管** | **25弯头** |  | **个** | **50** |  |  |  |
| **72** | **筒灯** | **4寸led** |  | **只** | **20** |  |  |  |
| **73** | **1p断路器** | **32A** |  | **只** | **20** |  |  |  |
| **74** | **1P断路器** | **63A** |  | **只** | **20** |  |  |  |
| **75** | **卫生间排风扇** | **30\*30** |  | **只** | **30** |  |  |  |
| **76** | **移门滑轮** | **铝合金推拉门滑轮** |  | **付** | **100** |  |  |  |
| **合计** |  |