桐城师范高等专科学校2021—2022年度水暖维修材料采购项目明细报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌/型号/规格/要求** | **单位** | **单价** | **数量** | **金额** | **备注** |
| 1 | 台盆单口龙头 | 15# | 只 |  | 500 |  | **提供样品** |
| 2 | 三角阀 | 15# | 只 |  | 300 |  | **提供样品** |
| 3 | 软管 | 40cm | 根 |  | 200 |  |  |
| 4 | PPR管 | 20#（普通管材） | 根 |  | 50 |  | **提供样品** |
| 5 | 闸阀 | 15铜止回阀 | 只 |  | 200 |  | **提供样品** |
| 6 | 冲水箱 | 蹲便器冲水箱 | 只 |  | 300 |  | **提供样品** |
| 7 | 小便池冲水阀 |  | 只 |  | 100 |  | **提供样品** |
| 8 | 落水器 | 台盆落水器 | 只 |  | 200 |  |  |
| 9 | 止回阀 | 50铁 | 只 |  | 40 |  |  |
| 10 | 软管 | 50 | 根 |  | 100 |  |  |
| 11 | 生料带 | 大卷 | 圈 |  | 300 |  |  |
| 12 | PPR直接 | 20# | 个 |  | 100 |  | **提供样品** |
| 13 | 三通 | 铜 | 个 |  | 20 |  |  |
| 14 | PVC | 50弯头 | 个 |  | 100 |  |  |
| 15 | 面盆下水管 | 下水波纹管 | 根 |  | 500 |  | **提供样品** |
| 16 | PVC | 75弯头 | 只 |  | 30 |  |  |
| 17 | PVC | 110弯头 | 只 |  | 10 |  |  |
| 18 | PVC | 75直接 | 只 |  | 20 |  |  |
| 19 | PVC | 110直接 | 只 |  | 10 |  |  |
| 20 | PPR | 20快接 | 只 |  | 50 |  | **提供样品** |
| 21 | PPR | 20快接闸阀 | 只 |  | 20 |  | **提供样品** |
| 22 | 手按冲水阀 | 蹲便器冲水箱盖子上面 | 只 |  | 50 |  |  |
| 23 | 加长水龙头 |  | 只 |  | 100 |  |  |
| 24 | PVC | 50管 | 根 |  | 50 |  |  |
| 25 | PVC | 50直接 | 只 |  | 50 |  |  |
| 26 | PVC | 75管 | 根 |  | 10 |  |  |
| 27 | PVC | 110管 | 根 |  | 10 |  |  |
| 28 | PVC | 75弯头 | 个 |  | 30 |  |  |
| 29 | PVC | 110弯头 | 个 |  | 10 |  |  |
| 30 | PPR | 20弯头 | 个 |  | 100 |  |  |
| 31 | 铁弯头 | 15 | 只 |  | 100 |  |  |
| 32 | 铁外丝 | 15 | 只 |  | 100 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

服务需求;

1. 维修材料，按需分批次送货，并按实结算。
2. 要求供货商在接到学校送货通知后，48小时内响应学校供货需求。如遇到抢修等特殊情况，必须及时送货。
3. 供货商所提供的维修材料必须质保6个月，在质保期内损坏的，供货商必须无偿更换。