桐城师范高等专科学校2021—2022年度水暖维修材料采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **型号/规格/要求** | **单位** | **单价** | **数量** | **金额** | **备注** |
| 1 | 台盆单口龙头 | 15#(铜、高度10cm) | 只 | 30 | 500 | **15000** | 提供样品 |
| 2 | 三角阀 | 15#（铜） | 只 | 15 | 300 | 4500 | 提供样品 |
| 3 | 软管 | 40cm | 根 | 10 | 200 | 2000 | 提供样品 |
| 4 | PPR管 | 20#（国标管材4\*20\*2.8） | 根 | 30 | 50 | 1500 | 提供样品 |
| 5 | 闸阀 | 15铜闸阀 | 只 | 45 | 200 | 9000 | 提供样品 |
| 6 | 冲水箱 | 蹲便器冲水箱(低位)尺寸365\*120\*415mm，厚度3mm. | 只 | 100 | 300 | 30000 | 提供样品 |
| 7 | 小便池冲水阀 | 手按 | 只 | 28 | 100 | 2800 | 提供样品 |
| 8 | 落水器 | 台盆落水器（不锈钢） | 只 | 20 | 200 | 4000 | 提供样品 |
| 9 | 闸阀 | 50铁 | 只 | 50 | 40 | 2000 |  |
| 10 | 软管 | 50cm | 根 | 18 | 100 | 1800 |  |
| 11 | 生料带 | 大卷 | 圈 | 3 | 300 | 900 |  |
| 12 | PPR直接 | 20#（国标） | 个 | 3 | 100 | 300 | 提供样品 |
| 13 | 三通 | 铜 | 个 | 14 | 20 | 280 |  |
| 14 | PVC | 50弯头（国标） | 个 | 6 | 100 | 600 |  |
| 15 | 面盆下水管 | 下水波纹管（加厚） | 根 | 5 | 550 | 2750 | 提供样品 |
| 16 | PVC | 75弯头（国标） | 只 | 6 | 30 | 180 |  |
| 17 | PVC | 110弯头（国标） | 只 | 10 | 10 | 100 |  |
| 18 | PVC | 75直接（国标） | 只 | 5 | 20 | 100 |  |
| 19 | PVC | 110直接（国标） | 只 | 9 | 10 | 90 |  |
| 20 | PPR | 20快接（国标） | 只 | 35 | 50 | 1750 | 提供样品 |
| 21 | PPR | 20快接闸阀（国标） | 只 | 60 | 20 | 1200 | 提供样品 |
| 22 | 加长水龙头 | 铜 | 只 | 28 | 100 | 2800 | 提供样品 |
| 23 | PVC | 50管（国标）4米 | 根 | 45 | 50 | 2250 | 提供样品 |
| 24 | PVC | 50直接（国标） | 只 | 4 | 50 | 200 | 提供样品 |
| 25 | PVC | 75管（国标）4米 | 根 | 53 | 10 | 530 |  |
| 26 | PVC | 110管（国标）4米 | 根 | 100 | 10 | 1000 |  |
| 27 | PVC | 75弯头(国标) | 个 | 6 | 30 | 180 |  |
| 28 | PVC | 110弯头（国标） | 个 | 10 | 10 | 100 |  |
| 29 | PPR | 20弯头（国标） | 个 | 5 | 100 | 500 |  |
| 30 | 铁弯头 | 15 | 只 | 3 | 100 | 300 |  |
| 31 | 铁外丝 | 15 | 只 | 5 | 100 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 89210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

服务需求;

1. 维修材料，按需分批次送货，并按实结算。
2. 要求供货商在接到学校送货通知后，48小时内响应学校供货需求。如遇到抢修等特殊情况，必须及时送货。
3. 供货商所提供的维修材料必须质保6个月，在质保期内损坏的，供货商必须无偿更换。
4. **投标人所供样品需招标人现场审查，若样品审查不通过则视为商务标审查不通过**。