音乐北楼舞蹈房设施设备采购及安装项目(三次)清单

| 序号 | 品名 | 品牌/型号/规格/要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业舞蹈房 PVC运动地板 | 1.地板采用优质PVC原生料，环保增塑剂，1.5mm厚度以上的耐磨层，面层纯PVC树脂材料强化作用，更好提升地板耐磨强度，确保不易被磨损，纹路完好，玻璃纤维网格布夹带设计，形成强劲稳定结构，防止高频率使用场地尺寸变形、起鼓、断裂； 2.厚度5.0毫米及以上； 3.防火燃烧性能B1级； 4.甲醛、重金属等有害物质释放含量符合国家环保标准。 | 平方米 | 1050 |  |  |
| 2 | 移动舞蹈房把杆 | - 尺寸：把杆总长50米，2.5米一套，2个底座； - 要求： （1）底座:纯铸铁重量50公斤一对，底座直径43厘米，白色烤漆立柱管6.0cm直径，实心钢升降内芯直径3.5cm，升降方式碰珠插拔双锁定； （2）把杆：材质水曲柳木，直径 5.5厘米，内置直径2.5cm锰钢，表面打磨光滑，涂清漆3遍，光滑耐磨。 | 套 | 20 |  |  |
| 3 | 舞蹈房落地固定支架 固定把杆 | - 尺寸：把杆总长30米，2.5米一套，白色烤漆立柱管6.0cm直径，实心钢升降内芯直径3.5cm ，把杆直径5.5cm，圆润光滑，柔韧性好，不开裂，内含2.5cm弹簧实心锰钢。 - 要求：实木材质（水曲柳），底座材质：配置两组全电镀升降调节立杆，三角撑架以及调节立杆烤漆处理，活动升降内芯为优质镀洛管。升降方式为碰珠插拔双锁，打膨胀螺丝固定地面调节高度：80-120厘米。 | 套 | 12 |  |  |
| 4 | 舞蹈房镜子 | 铝合金包边，背面采用镀银技术，厚度5mm，中间直边连接，确保美观，含安装及调试；镜面基础, 打磨, 涮基膜, 着平。 1、规格：单位尺寸：约 1800*800mm（长深高） 2、材质：背面采用镀银技术，厚度5mm，防爆玻璃镜；3、粘合安装，金色边框；中间直边连接，确保美观，含安装及调试，镜面基础, 打磨, 涮基膜, 着平； 4、具体样式可参看附件设计效果图 5、含运输及安装 | 平方米 | 23 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |