| 电梯无线报警装置采购及安装项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数字电梯无线对讲系统配套以及价格报价清单：12台电梯，其中10台有机房，2台无机房的，地上一层（如果值班室在地下的话，主机天线需要加长，费用不另行计算。） |  |  |  |  |  |  |
| A：电梯无线中控对讲系统（管理中心） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 电梯无线中控对讲系统 | 1 | 台 |  |  | 安装在监控室，能带20个分机 |
| 2 | UPS专用电源 | 1 | 台 |  |  | 专用电源，含备用保险丝 |
| 3 | 专用天线 | 1 | 个 |  |  | 主机配套使用，连接线需要安装到露天地方，如果需要加长，费用不另行计算。 |
|  | 小计: |  |  |  |  |  |
| B：前端设备配置(电梯机房处安装） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 电梯无线分机对讲系统 | 6 | 台 |  |  | 每台带一部电梯 |
| 2 | 电梯无线分机对讲系统 | 3 | 台 |  |  | 每台带2部电梯 |
| 3 | UPS专用电源 | 9 | 台 |  |  | 12V5AH |
| 4 | 专用天线 | 7 | 个 |  |  |  |
| 5 | 专用天线 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 机房通话器 | 12 | 个 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| D：安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 安装调试 | 12 | 个 |  |  |  |
| 设备总合计（含安装费、运费和税金） |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、6台电梯3个机房，4台电梯4个机房（2台机房在一起中间隔一方墙），2台无机房电梯；使用一对多分机时，需使用RVVP4*1.0线材作为机房各电梯之间的连接线，此线材及布线费含在以上报价中； 2、无线对讲主要用于轿厢呼叫到管理中心使用，如果单独电梯内四方通话，声音较小，请知悉； 3、电梯机房到电梯轿顶、轿厢、底坑采用电梯原有配置的五方通话线材即可（需拆除电梯原有五方对讲设备），见下方接线图 |  |  |  |  |  |  |